Załącznik nr 3

Sprawa Nr 341/07/WOD/06

# PROJEKT UMOWY

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

Nr ......................... z dnia ............................. r.

1.W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zrealizowanie

„Budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla m. Świbna- Gmina Jasień”

pomiędzy Gminą Jasień w Jasieniu ul. XX- Lecia 20, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Helenę Smagasz, Burmistrza Miasta,

a ...................................................................... zwanym dalej Wykonawcą zawarta została umowa o następującej treści:

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia publicznego w zakresie wykonania robót budowlanych w ramach budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla m. Świbna- Gmina Jasień”.

1.1 Zakres niniejszej umowy obejmuje:

Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje sieć wodociągową magistralną z rur PVC PN 10 o połączeniach z uszczelką Power-Lock (uszczelka trwale mocowana w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego - umożliwia to lepsze łączenie rur i pewność zamontowania uszczelki, bezwzględnie należy stosować takie połączenia), o średnicy:

D= 160 mm-     L= 2822 m

D== 90 mm-     L= 1041 m

wraz z przyłączami wodociągowymi z rur PE 80 PN 10 SDR 13,6 o średnicy D = 40 mm

L = 783 m i o średnicy D = 50 mm  L = 80 m w ilości przyłączy 26 kpl. typu Pipelife

Polska wraz z armaturą mufową typu Hawle.

Woda podłączona będzie w m. Jabłoniec do istniejącego rurociągu D =160 mm (zgodnie z warunkami zasilania). Na istniejącym rurociągu D = 160 mm zamontować trójnik – odnogę wraz z zasuwą kołnierzową D = 150 mm. Na wykonanym rurociągu PVC 160 mm odejście sieci do m. Świbna, zamontować w poboczu drogi gminnej studzienkę wodomierzową polietylenową (HDPE, D = 1000 mm), którą należy wyposażyć w wodomierz MD 80 wraz z zaworami odcinającymi kulowymi i zaworem antyskażeniowym.

1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje również projekt organizacji ruchu na czas budowy  oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej stanowiącej podstawę przekazania Inwestorowi przedmiotu zamówienia publicznego,

- odtworzenie stanu dróg, chodników i zieleni w pasie roboczym wodociągu,

- przekazanie Inwestorowi zakończonej budowy wodociągu do użytkowania.

§ 2

- Zamawiający ma prawo zaniechania niektórych robót, jeżeli w toku realizacji inwestycji wystąpi taka konieczność. W przypadku zaniechania poszczególnych robót wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikłą z kosztorysów ofertowych dotyczących zaniechanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.1 za wynagrodzeniem określonym w §16 niezależnie od tego czy ww. roboty i czynności zostały lub nie zostały przewidziane w kosztorysach ofertowych.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, zatwierdzonym przez zamawiającego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności dokonał wizji lokalnej terenu budowy oraz zna istniejący tam stan faktyczny.

II. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

§ 4

1.Strony niniejszej umowy ustaliły następujące terminy realizacji robót:

a. termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu  budowy wraz z „Pozwoleniem na budowę”,

b. termin przekazania terenu budowy nie później niż siedem dni po zawarciu umowy,

c. termin zakończenia robót nastąpi do dnia …………………………. roku.

Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa w ust.1 c, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z przyczyn niezależnych od umawiających się Stron.

Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są stosowne wpisy do dziennika budowy umieszczone nie później niż w ciągu trzech dni od czasu zaistnienia takich okoliczności.

§ 5

1.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ................................................................................................

2.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ..............................................................................................

§ 6

1.Nie później niż w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy oraz niezbędne pozwolenia i uzgodnienia.

2.Nie później niż w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru niezbędnych mediów technicznych.

§ 7

Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą:

a) złożone w siedzibie Wykonawcy lub

b) złożone u Kierownika budowy albo osoby zastępującej Kierownika budowy lub,

c) zostanie dokonany stosowny wpis do dziennika budowy.

§ 8

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczać teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami.

- Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego cesję praw polisy ubezpieczeniowej z tytułu wszelkich ryzyk budowy w zakresie szkód poniesionych przez Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

§ 9

1.Wykonawca w pełni odpowiada za zastosowane materiały i urządzenia przy użyciu których będzie realizował przedmiot umowy.

2Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, oraz jakościowym wymaganiom określonym w projektach budowlanych i projektach wykonawczych, zgodne ze ”Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót do Projektu Budowlanego Sieci Wodociągowej”…stanowiącą załącznik do SIWZ.

3 Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

4.Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót, lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń wykonawca zobowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację eksperta.

§10

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub siłami podwykonawców

/do 5 % wartości/.

2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 11

1.Wykonawca zapewnia wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2.Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację powykonawczą, wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń wbudowanych, atesty i certyfikaty materiałów i urządzeń oraz protokóły pomiaru skuteczności działania urządzeń i instalacji.

§ 12

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2.Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy w formie wyszczególnionej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zabezpieczenie będzie wnoszone w formie wybranej przez wykonawcę tj.

………………………………………………………………………………….

2.Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

3. Strony postanawiają, że 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione lub zwrócone w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego i potwierdzonego protokółem, końcowego odbioru przedmiotu umowy, a 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane w formie pieniężnej w celu pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi i zostanie zwolnione (lub zwrócone) w ciągu 14 dni po upływie terminu rękojmi.

4.W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez złożenie gwarancji bankowej, zwolnienie 70% zabezpieczenia nastąpi poprzez wydanie dokumentu gwarancyjnego. Zamawiający zwolni ww. część zabezpieczenia dopiero po dokonaniu przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi (30% kwoty zabezpieczenia).

III. ZASADY ODBIORU ROBÓT

§ 14

1.Gotowość do odbiorów robot zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu, wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie trzech dni od daty wpisu do dziennika budowy.

2.Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót innych, niż wymienione w ust.1, a w szczególności gotowość do odbioru częściowego i końcowego, w formie pisemnej.

3.Przedmiotem odbioru częściowego są etapy robót, określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4.Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania zgodnie z przepisami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".

5.Odbiór robót innych, niż wymienione w ust 1, dokonywany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach Komisji.

6.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy - w ciągu trzech dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru częściowego.

7.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy - w ciągu trzech dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru końcowego.

7.1 .Zamawiający może przerwać czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.

7.2.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia - wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,

b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu   odbioru po raz drugi,

- Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

7.3.jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8..Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad.

9.Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót innych niż wymienione w ust.1, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

10.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

11.Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego bezusterkowego końcowego odbioru robót oraz odpowiednio protokółu usunięcia wad w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 13 niniejszej umowy.

12.Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru wykonanych robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę ostatecznego odbioru robót przed upływem okresu rękojmi.

IV. WYNAGRODZENIE

§ 15

1.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: ………………zł (słownie złotych ……………

2.Do kwoty wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1, doliczony zostanie podatek VAT (podatek od towarów i usług) w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury.

3.Jeżeli w toku realizacji inwestycji wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie umowy, będą one przedmiotem odrębnego zamówienia/umowy/ z zachowaniem przepisu art. 67 ust.5 Prawa Zamówień Publicznych.

4.Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 3 ustalone zostanie w oparciu o stawki i narzuty określone przez Wykonawcę w Wykazie stawek i narzutów stanowiącym Załącznik nr ...... do oferty Wykonawcy.

§ 16

Wynagrodzenie ryczałtowe netto, o którym mowa w § 15 ust 1 nie podlega waloryzacji.

§ 17

1.Strony niniejszej umowy postanawiają, iż rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane przejściowo w układzie narastającym.

2.Rozliczenie przejściowe robót będzie następowało na podstawie protokółów częściowego odbioru robót za wykonane etapy robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3.Podstawą dokonania płatności będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokółu częściowego odbioru robót, uwzględniającego zaawansowanie robót w układzie narastającym.

4.Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe w 3 – ech egzemplarzach za wykonane i uzgodnione w harmonogramie etapy robót.

§ 18

Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego bezusterkowego odbioru robót, zatwierdzony przez Zamawiającego .

§ 19

1.Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wynikającej z faktur, o których mowa w § 17 ust. 3, w terminie do 30 dni, licząc od daty ich złożenia Zamawiającemu

2.Należność z tytułu faktur płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze.

4.Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uważa się datę wysłania przez Zamawiającego przelewu bankowego.

5.Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

V. KARY UMOWNE

§ 20

1.Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §15 ust.1 i nazywanego niżej "wynagrodzeniem" w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a.za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 3 %  wynagrodzenia za pierwszy dzień zwłoki oraz  0,1% wynagrodzenia za każdy następny dzień zwłoki;

b)	za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)za odstąpienie  od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia.

1.2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 3 % wynagrodzenia. Kara umowna nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 21 ust. 1.

1.3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekracza wysokości kar umownych.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 21

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

a. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

c. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż siedem dni.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

a. nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie czternastu dni od upływu umownego terminu na zapłatę faktur,

b. odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, bez wskazania uzasadnionej przyczyny

c. nie przystąpi do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 6.

3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a.	w terminie do siedmiu dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku , według stanu na dzień odstąpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony winnej odstąpienia.

c.	Wykonawca sporządzi wykaz materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, które nie są objęte niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d.	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do dwudziestu jeden dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a.	dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b.	odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. c.

c.	rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kosztów budowy, urządzeń związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, które nie zostały rozliczone w inny sposób, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych urządzeń,

d.  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

INNE POSTANOWIENIA

§ 22

1. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty wykonawcy, a w szczególności cenę ryczałtową.

2.Niniejsza umowa stanie się nieważna w części wykraczającej poza przedmiot zamówienia określony w SIWZ.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy lub któregokolwiek z załączników, stanowiących integralną część niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

2.Umowa niniejsza została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, a następujące dokumenty stanowią jej integralną część, z następującym zastrzeżeniem: Nw. dokumenty należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i uzupełniające, ale w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności pomiędzy nimi decydujące są postanowienia zawarte w niniejszej umowie, a następnie wg niżej ustanowionego porządku hierarchii ważności:

1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2 - Projekty budowlano wykonawcze

3 - Oferta Wykonawcy z dnia .........................,

4 - Harmonogram rzeczowo - finansowy, zatwierdzony przez   Zamawiającego.

§ 24

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 26

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

Zał.1.      Harmonogram rzeczowo – finansowy/ opracowany przez wykonawcę do Oferty/.

Zał. 2. 	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zał. 3..	Projekty  budowlane i wykonawcze.

Zał. 4.	Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Zał. 5.	Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

Zał. 6	Dokument gwarancji należytego wykonania umowy .

Wykonawca:                                                                       Zamawiający:

Załącznik nr 4 do umowy nr ........

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY:

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego:

- ubezpieczy roboty realizowane na terenie bodowy od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej u wybranego przez siebie ubezpieczyciela,

- wykona roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia zbędne dla normalnego użytkowania terenu oraz pozostawi teren jako budowy czysty i nadający się do użytkowania /pas roboczy/,

- zorganizuje dozór terenu budowy, będzie strzegł mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewni warunki bezpieczeństwa określone w przepisach szczególnych,

- Na każde żądanie Zamawiającego będzie go niezwłocznie informował o źródłach zaopatrzenia w podstawowe materiały.

- Pisemnie powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków przez Zamawiającego – w wypadku nie wykonania powyższego  zarzutu po zakończeniu robót,

- Zapewni na czas trwania robót niezbędne kierownictwo robót, które winno być utrzymane tak długo jak wymaga Zamawiający dla zachowania ilości i jakości robót, w tym strzeżenia robót,

- Na żądanie Zamawiającego udzieli informacji o personelu nadzorującym budowę oraz przedłoży zestawienie ilości zatrudnionych robotników  oraz informacje o pracującym na budowie sprzęcie.

- Pracownicy Wykonawcy winni posiadać ubranie robocze z widocznym znakiem lub nazwą firmy Wykonawcy, pozwalającym na zidentyfikowanie,

- Zapewni geodezyjne wytyczenie obiektu oraz obsługę geodezyjną w pełnym zakresie w czasie realizacji inwestycji.

- Jest zobowiązany do informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających – jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przerwie roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, odpłatnie zabezpieczy wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

10)W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót ich części bądź urządzeń w toku realizacji Wykonawca je doprowadzi do stanu poprzedniego.

11)Przygotuje dokumentację powykonawczą inwestycji.

Wykonawca:                                                              Zamawiający:

Załącznik Nr 3.1 do umowy

HARMONOGRAM

ZESTAWIENIE  RZECZOWO - FINANSOWE

### ROBÓT  PRZEWIDZIANYCH  DO  WYKONANIA   DO DNIA   30 . 11 . 2006 R

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIBNA  GMINA  JASIEŃ

| Lp. | Nazwa elementu robót | Wartość elementu brutto | IX 2006 | X 2006 | XI 2005 | Czas realizacji od - do | Dni | Termin płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie sieci wodociąg. z rur PCW 160 mm 2822,00 mb |  |  |  |  |  | , |  |
| 2. | Wykonanie sieci wodociąg. z rur PCW 90 mm 1041,00mb |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyłącza wodociągowe z rur PE szt/mb 26/863,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 50 mm mb 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40 mm mb 783,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządził : ………………………

Data ……………………………… r.

Załącznik  nr 4.1  do   kosztorysu ofertowego

WYKAZ  STAWEK  I  NARZUTÓW  DO  KOSZTORYSU OFERTOWEGO .

| Pozycja | Wyszczególnienie | Jednostka | Stawka jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robocizna | r-g/zł |  |
| 2. | Koszty zakupów materiałów (M) Kz | % |  |
| 3. | Koszty pośrednie (R + S) Kp | % |  |
| 4. | Zysk (R + S) Z | % |  |

Ceny  pracy sprzętu zgodnie ze : ..................................................................................

........................................................................................................................................

Podpisano

.............................................

upoważniony przedstawiciel